## Verzameltabel
Locatie |  |  |  | Adres + Gemeente | [19 empty] | NOTA: Onderhavig document betreft een werkdocument ter voorbereiding van de coördinatievergaderingen. Indien bijkomende conflicten worden aangetroffen bij nazicht van de plannen door de nutsleidingen, wordt gevraagd deze over te maken.
Projectnummer |  |  |  | Projectid
Projecttitel |  |  |  | Project : Structureel onderhoud Oudekapellestraat (N364) Diksmuide
Bouwheer |  |  |  | AWV
Plannummer(s)
Volgnummer | Locatie | Ontworpen dekking | Streng | Langse / dwarse kruising | Boring | LS (Electr.) | MS (Electr.) | LD (Gas) | MD (Gas) | Water | OV | Koperpaarkabel Proximus | Distributie (Fluvius) | Wyre | Proximus | Aanpassen ontwerp | Verkenningssleuf | Tijdelijk bovengronds | verplaatsen nutsl. | sifoneren nutsl. | Nazicht nutsmaatschap. | Input VCO |  | Opgelost ? | Opmerkingen | Input VCO | Vergeet datum niet in voettekst !!
ALGEMEEN | [5 empty] | NUTS | [9 empty] | ACTIES | [6 empty] | INFO |  |  | INFO
Aanwezige ondergrondse leidingen
Oudekapellestraat | [5 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Aanwezige boringen
Gestuurde boring thv Vlastraat | [13 empty] | X
Gestuurde boring thv hnr 11 | [8 empty] | X
Gestuurde boring thv hnr 11 | [5 empty] | X
Gestuurde boring thv de Vlavaart | [8 empty] | X
Gestuurde boring thv de Vlavaart | [5 empty] | X |  | X
Gestuurde boring thv de Vlavaart | [9 empty] | X
Gestuurde boring thv de Vlavaart | [13 empty] | X
Aanwezige bovengrondse leidingen
Conflictanalyse Definitieve toestand
1 | Vlastraat | 1.25 |  | Langs/Dwars |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | [9 empty] | Nee
2 | thv hnr11 | 1.25 |  | Dwars |  | X |  |  | X
3 | Thv Vlavaart | 1.25 |  | Langs |  | X |  | X | X
4 | Exacte ligging in langs | 1.25 |  | Langs |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Conflictanalyse Werfzone

## Blad4
Opgelost | Type kruising | Boring
Ja | Langs
Nee | Dwars | B
Langs/Dwars